工程概况

一、项目名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程

预算：2767630.82元

项目地点:哈尔滨商业大学

二、方案总体说明及要求:

1.详见施工图纸和清单

2.施工期间所有附属物的拆除与恢复由施工单位负责.

注:1.本项目允许勘察现场。

地点：哈尔滨市松北区学海街一号哈尔滨商业大学A区西门。

时间：2021年7月15日9：00。

联系人:侯老师。

电话：18249778868

- 本项目产生的水电费由施工单位挂表，统一由哈尔滨商业大学按表收取.

三、质量要求:合格(质保期2年)

四、工期要求:40天，具体开工时间以甲方监理单位通知为准

五、验收标准:合格

六、投标单位资质要求:建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级

七、参考工程量详见附件

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 商业大学A16学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001012 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 1277.6 |  |  |  |
| 2 | 011612001013 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 797.16 |  |  |  |
| 3 | 011612001014 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 241.8 |  |  |  |
| 4 | 03B028 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:1片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 03B029 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:10片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 21 |  |  |  |
| 6 | 03B030 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 70 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 2 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 03B031 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 25 |  |  |  |
| 8 | 03B032 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 49 |  |  |  |
| 9 | 03B033 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 103 |  |  |  |
| 10 | 03B034 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 60 |  |  |  |
| 11 | 03B035 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 38 |  |  |  |
| 12 | 03B036 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 29 |  |  |  |
| 13 | 03B037 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 36 |  |  |  |
| 14 | 03B038 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 13 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 3 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 03B039 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 22 |  |  |  |
| 16 | 03B040 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:21片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 2 |  |  |  |
| 17 | 03B041 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:22片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 18 | 03B042 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:23片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 19 | 03B043 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:25片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 8 |  |  |  |
| 20 | 03B044 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:4片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 5 |  |  |  |
| 21 | 03B045 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:5片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 2 |  |  |  |
| 22 | 03B046 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:6片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 4 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 03B047 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:7片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 2 |  |  |  |
| 24 | 03B048 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:8片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 31 |  |  |  |
| 25 | 03B049 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:9片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 69 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 41.48 |  |  |  |
| 27 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 30.38 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 5 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 169.95 |  |  |  |
| 29 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 443.34 |  |  |  |
| 30 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 219.5 |  |  |  |
| 31 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 142.41 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 6 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 1277.6 |  |  |  |
| 33 | 031005001025 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:1片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 34 | 031005001026 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:10片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 21 |  |  |  |
| 35 | 031005001027 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:11片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 70 |  |  |  |
| 36 | 031005001028 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:12片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 25 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 7 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031005001029 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:13片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 49 |  |  |  |
| 38 | 031005001030 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:14片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 103 |  |  |  |
| 39 | 031005001031 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:15片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 60 |  |  |  |
| 40 | 031005001032 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:16片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 38 |  |  |  |
| 41 | 031005001033 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:17片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 29 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 8 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 031005001034 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:18片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 36 |  |  |  |
| 43 | 031005001035 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:19片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 13 |  |  |  |
| 44 | 031005001036 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:20片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 22 |  |  |  |
| 45 | 031005001037 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:21片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 2 |  |  |  |
| 46 | 031005001038 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:22片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 9 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031005001039 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:23片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 48 | 031005001040 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3.片数:25片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 8 |  |  |  |
| 49 | 031005001041 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3..片数:4片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 5 |  |  |  |
| 50 | 031005001042 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3..片数:5片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 2 |  |  |  |
| 51 | 031005001043 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3..片数:6片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 10 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031005001044 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3..片数:7片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 2 |  |  |  |
| 53 | 031005001045 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3..片数:8片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 31 |  |  |  |
| 54 | 031005001046 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:TZY2-5-6型 3..片数:9片 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 69 |  |  |  |
| 55 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 56 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 57 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 11 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 59 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  |  |  |
| 60 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 62 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 335.55 |  |  |  |
| 63 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 341.06 |  |  |  |
| 64 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 341.06 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 12 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.31 |  |  |  |
| 66 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 101.1 |  |  |  |
| 67 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 68 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 69 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 70 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 35 |  |  |  |
| 71 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN80 | 个 | 35 |  |  |  |
| 72 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 162 |  |  |  |
| 73 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 74 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学B1学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 13 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 011612001015 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 1532.4 |  |  |  |
| 76 | 011612001016 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 915.54 |  |  |  |
| 77 | 011612001017 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 568.87 |  |  |  |
| 78 | 03B050 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:10片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 79 | 03B051 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 17 |  |  |  |
| 80 | 03B052 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 28 |  |  |  |
| 81 | 03B053 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 37 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 14 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 03B054 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 8 |  |  |  |
| 83 | 03B055 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 36 |  |  |  |
| 84 | 03B056 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 7 |  |  |  |
| 85 | 03B057 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 20 |  |  |  |
| 86 | 03B058 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 87 | 03B059 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 88 | 03B060 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 7 |  |  |  |
| 89 | 03B061 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:21片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 15 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 03B062 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:22片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 91 | 03B063 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:23片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 16 |  |  |  |
| 92 | 03B064 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:24片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 5 |  |  |  |
| 93 | 03B065 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:25片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 17 |  |  |  |
| 94 | 03B066 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:27片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 5 |  |  |  |
| 95 | 03B067 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:28片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 96 | 03B068 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:29片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 15 |  |  |  |
| 97 | 03B069 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:30片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 7 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 16 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 03B070 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:31片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 99 | 03B071 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:32片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 100 | 03B072 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:35片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 101 | 03B073 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:9片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 28 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 031001002066 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 40.14 |  |  |  |
| 103 | 031001002074 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 20.04 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 17 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 031001002082 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 363.69 |  |  |  |
| 105 | 031001002090 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 519.88 |  |  |  |
| 106 | 031001002098 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 225.17 |  |  |  |
| 107 | 031001002105 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 136.49 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 18 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 031001002113 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 1532.4 |  |  |  |
| 109 | 031005001047 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:10 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 110 | 031005001048 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 17 |  |  |  |
| 111 | 031005001049 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:12 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 28 |  |  |  |
| 112 | 031005001050 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 37 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 19 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 031005001051 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:14 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 8 |  |  |  |
| 114 | 031005001052 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:15 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 36 |  |  |  |
| 115 | 031005001053 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:16 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 7 |  |  |  |
| 116 | 031005001054 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:17 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 20 |  |  |  |
| 117 | 031005001055 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:18 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 20 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 118 | 031005001056 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:19 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 119 | 031005001057 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 7 |  |  |  |
| 120 | 031005001058 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:21 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 121 | 031005001059 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:22 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 122 | 031005001060 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:23 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 21 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 031005001061 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:24 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 5 |  |  |  |
| 124 | 031005001062 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:25 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 17 |  |  |  |
| 125 | 031005001063 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:27 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 5 |  |  |  |
| 126 | 031005001064 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:28 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 127 | 031005001065 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:29 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 22 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 031005001066 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:30 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 7 |  |  |  |
| 129 | 031005001067 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:31 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 130 | 031005001068 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:32 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 131 | 031005001069 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:35 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 132 | 031005001070 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:9 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 23 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 134 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 135 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 136 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 137 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 102 |  |  |  |
| 138 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 139 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 420.06 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 24 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 140 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 440.68 |  |  |  |
| 141 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 440.68 |  |  |  |
| 142 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 3.52 |  |  |  |
| 143 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 156.15 |  |  |  |
| 144 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 145 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 15 |  |  |  |
| 146 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 85 |  |  |  |
| 147 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 70 |  |  |  |
| 148 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 192 |  |  |  |
| 149 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 150 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 151 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建给水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 25 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 152 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 17 |  |  |  |
| 153 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 31 |  |  |  |
| 154 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN70 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 97 |  |  |  |
| 155 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 26 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 156 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.含法兰安装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 157 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.含法兰安装 | 个 | 42 |  |  |  |
| 158 | 031002001014 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合 | kg | 40 |  |  |  |
| 159 | 031201003014 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆 | kg | 40 |  |  |  |
| 160 | 031208002012 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.管道外径:DN125以内 | m3 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学B2学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 011612001018 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 1454.55 |  |  |  |
| 162 | 011612001019 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 885.73 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 27 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 163 | 011612001020 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 413.67 |  |  |  |
| 164 | 03B074 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:10片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 2 |  |  |  |
| 165 | 03B075 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 15 |  |  |  |
| 166 | 03B076 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 27 |  |  |  |
| 167 | 03B077 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 33 |  |  |  |
| 168 | 03B078 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 169 | 03B079 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 18 |  |  |  |
| 170 | 03B080 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 28 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 171 | 03B081 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 19 |  |  |  |
| 172 | 03B082 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 173 | 03B083 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 2 |  |  |  |
| 174 | 03B084 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 7 |  |  |  |
| 175 | 03B085 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:21片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 176 | 03B086 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:23片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 15 |  |  |  |
| 177 | 03B087 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:24片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 178 | 03B088 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:25片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 22 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 29 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 179 | 03B089 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:27片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 3 |  |  |  |
| 180 | 03B090 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:28片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 181 | 03B091 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:29片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 12 |  |  |  |
| 182 | 03B092 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:30片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 7 |  |  |  |
| 183 | 03B093 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:31片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 184 | 03B094 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:9片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 26 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 031001002067 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 46.09 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 30 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 186 | 031001002075 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 33.75 |  |  |  |
| 187 | 031001002083 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 188.83 |  |  |  |
| 188 | 031001002091 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 492.6 |  |  |  |
| 189 | 031001002099 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 243.89 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 31 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 190 | 031001002106 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 158.24 |  |  |  |
| 191 | 031001002114 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 1419.55 |  |  |  |
| 192 | 031005001071 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:10 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 2 |  |  |  |
| 193 | 031005001072 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 32 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 194 | 031005001073 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:12 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 27 |  |  |  |
| 195 | 031005001074 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 33 |  |  |  |
| 196 | 031005001075 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:14 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 197 | 031005001076 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:15 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 18 |  |  |  |
| 198 | 031005001077 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:16 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 33 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 199 | 031005001078 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:17 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 19 |  |  |  |
| 200 | 031005001079 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:18 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 201 | 031005001080 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:19 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 2 |  |  |  |
| 202 | 031005001081 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 7 |  |  |  |
| 203 | 031005001082 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:21 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 34 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 204 | 031005001083 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:23 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 15 |  |  |  |
| 205 | 031005001084 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:24 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 206 | 031005001085 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:25 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 22 |  |  |  |
| 207 | 031005001086 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:27 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 208 | 031005001087 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:28 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 35 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 209 | 031005001088 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:29 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 12 |  |  |  |
| 210 | 031005001089 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:30 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 7 |  |  |  |
| 211 | 031005001090 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:31 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 212 | 031005001091 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:9 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 26 |  |  |  |
| 213 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 214 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 36 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 215 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 216 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 217 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  |  |  |
| 218 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 219 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 220 | 031201001008 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 372.83 |  |  |  |
| 221 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 378.95 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 37 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 222 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 378.95 |  |  |  |
| 223 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.57 |  |  |  |
| 224 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 112.33 |  |  |  |
| 225 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 226 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 227 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 228 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 35 |  |  |  |
| 229 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN80 | 个 | 35 |  |  |  |
| 230 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 162 |  |  |  |
| 231 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 232 | 031009001003 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建给水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 38 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 233 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 17 |  |  |  |
| 234 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 31 |  |  |  |
| 235 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN70 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 97 |  |  |  |
| 236 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 39 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 237 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.含法兰安装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 238 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.含法兰安装 | 个 | 42 |  |  |  |
| 239 | 031002001013 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合 | kg | 40 |  |  |  |
| 240 | 031201003013 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆 | kg | 40 |  |  |  |
| 241 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.管道外径:DN125以内 | m3 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学11学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 011612001021 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN15-DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 128.46 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 40 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 243 | 011612001022 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 313.85 |  |  |  |
| 244 | 011612001023 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 385.25 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 031001002068 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 222.36 |  |  |  |
| 246 | 031001002076 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 79.14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 41 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 247 | 031001002084 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 83.74 |  |  |  |
| 248 | 031001002092 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 113.49 |  |  |  |
| 249 | 031001002100 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 72 |  |  |  |
| 250 | 031001002107 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 128.36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 42 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 251 | 031001002115 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 83.92 |  |  |  |
| 252 | 031001002029 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 44.54 |  |  |  |
| 253 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 254 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 255 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 43 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 256 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 257 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 258 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 259 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 260 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 261 | 031201001009 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 184.14 |  |  |  |
| 262 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 215.17 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 44 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 263 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 215.17 |  |  |  |
| 264 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 265 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 8.17 |  |  |  |
| 266 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 347.92 |  |  |  |
| 267 | 031009001004 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学12学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 011612001024 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN15-DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 127.89 |  |  |  |
| 269 | 011612001025 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 328.45 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 45 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 270 | 011612001026 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 384.5 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 031001002069 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 223.07 |  |  |  |
| 272 | 031001002077 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 77.84 |  |  |  |
| 273 | 031001002085 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 83.59 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 46 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 274 | 031001002093 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 110.4 |  |  |  |
| 275 | 031001002101 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 85.87 |  |  |  |
| 276 | 031001002108 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 132.19 |  |  |  |
| 277 | 031001002116 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 65.9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 47 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 278 | 031001002037 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 61.99 |  |  |  |
| 279 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 280 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 281 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 282 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 283 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 48 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 284 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 285 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 286 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 287 | 031201001010 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 185.59 |  |  |  |
| 288 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 218.95 |  |  |  |
| 289 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 218.95 |  |  |  |
| 290 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 291 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 8.26 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 49 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 292 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 351.99 |  |  |  |
| 293 | 031009001005 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学13学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 011612001027 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 922.71 |  |  |  |
| 295 | 011612001028 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 575.72 |  |  |  |
| 296 | 011612001029 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 174.64 |  |  |  |
| 297 | 03B095 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:10片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 8 |  |  |  |
| 298 | 03B096 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 34 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 50 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 299 | 03B097 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11+11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 300 | 03B098 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 33 |  |  |  |
| 301 | 03B099 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 16 |  |  |  |
| 302 | 03B100 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 26 |  |  |  |
| 303 | 03B101 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 21 |  |  |  |
| 304 | 03B102 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 29 |  |  |  |
| 305 | 03B103 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 27 |  |  |  |
| 306 | 03B104 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 51 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 307 | 03B105 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 10 |  |  |  |
| 308 | 03B106 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 49 |  |  |  |
| 309 | 03B107 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20+20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 310 | 03B108 | 散热器拆除 | 1.名称：光排管散热器拆除 2.规格：D108*2000*4 3.其他：详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 031001002070 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 29.96 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 52 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 312 | 031001002078 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 21.94 |  |  |  |
| 313 | 031001002086 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 122.74 |  |  |  |
| 314 | 031001002094 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 320.19 |  |  |  |
| 315 | 031001002102 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 158.53 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 53 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 316 | 031001002109 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 102.85 |  |  |  |
| 317 | 031001002117 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 922.71 |  |  |  |
| 318 | 031005004002 | 光排管散热器 | 1.材质、类型:光排管散热器 2.型号、规格:D108*2000*4 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:详见设计要求 | m | 8 |  |  |  |
| 319 | 031005001092 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:10 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 54 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 320 | 031005001093 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 34 |  |  |  |
| 321 | 031005001094 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11+11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 322 | 031005001095 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:12 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 33 |  |  |  |
| 323 | 031005001096 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 16 |  |  |  |
| 324 | 031005001097 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:14 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 26 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 55 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 325 | 031005001098 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:15 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 21 |  |  |  |
| 326 | 031005001099 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:16 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 29 |  |  |  |
| 327 | 031005001100 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:17 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 27 |  |  |  |
| 328 | 031005001101 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:18 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 15 |  |  |  |
| 329 | 031005001102 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:19 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 56 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 330 | 031005001103 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 49 |  |  |  |
| 331 | 031005001104 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20+20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 332 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 333 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 334 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 335 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 57 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 336 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  |  |  |
| 337 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 338 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 339 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 242.34 |  |  |  |
| 340 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 246.32 |  |  |  |
| 341 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 246.32 |  |  |  |
| 342 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 1.67 |  |  |  |
| 343 | 031208007007 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 73.01 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 58 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 344 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 345 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 346 | 031002003030 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 347 | 031002003031 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 35 |  |  |  |
| 348 | 031002003032 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN80 | 个 | 35 |  |  |  |
| 349 | 031002003033 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 162 |  |  |  |
| 350 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 351 | 031009001006 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学14学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 011612001030 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 1206.62 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 59 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 353 | 011612001031 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 752.87 |  |  |  |
| 354 | 011612001032 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 228.37 |  |  |  |
| 355 | 03B109 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:8片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 15 |  |  |  |
| 356 | 03B110 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:9片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 36 |  |  |  |
| 357 | 03B111 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:10片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 8 |  |  |  |
| 358 | 03B112 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 28 |  |  |  |
| 359 | 03B113 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 60 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 360 | 03B114 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 18 |  |  |  |
| 361 | 03B115 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13+13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
| 362 | 03B116 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 41 |  |  |  |
| 363 | 03B117 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 25 |  |  |  |
| 364 | 03B118 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 23 |  |  |  |
| 365 | 03B119 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 14 |  |  |  |
| 366 | 03B120 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 12 |  |  |  |
| 367 | 03B121 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 61 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 368 | 03B122 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 35 |  |  |  |
| 369 | 03B123 | 散热器拆除 | 1.名称：光排管散热器拆除 2.规格：D108*2000*3 3.其他：详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 031001002071 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 39.18 |  |  |  |
| 371 | 031001002079 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 28.69 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 62 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 372 | 031001002087 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 160.51 |  |  |  |
| 373 | 031001002095 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 418.71 |  |  |  |
| 374 | 031001002103 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 207.3 |  |  |  |
| 375 | 031001002110 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 134.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 63 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 376 | 031001002118 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 1206.62 |  |  |  |
| 377 | 031005001105 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:8 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 15 |  |  |  |
| 378 | 031005001106 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:9 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 36 |  |  |  |
| 379 | 031005001107 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:10 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 8 |  |  |  |
| 380 | 031005001108 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 64 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 381 | 031005001109 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:12 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 382 | 031005001110 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 18 |  |  |  |
| 383 | 031005001111 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13+13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 384 | 031005001112 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:14 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 41 |  |  |  |
| 385 | 031005001113 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:15 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 25 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 65 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 386 | 031005001114 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:16 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 23 |  |  |  |
| 387 | 031005001115 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:17 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 14 |  |  |  |
| 388 | 031005001116 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:18 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 12 |  |  |  |
| 389 | 031005001117 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:19 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 390 | 031005001118 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 66 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 391 | 031005004003 | 光排管散热器 | 1.材质、类型:光排管散热器 2.型号、规格:D108*2000*3 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:详见设计要求 | m | 6 |  |  |  |
| 392 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 393 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 394 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 395 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 396 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 67 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 397 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 398 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 399 | 031201001012 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 316.91 |  |  |  |
| 400 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 322.11 |  |  |  |
| 401 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 322.11 |  |  |  |
| 402 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.18 |  |  |  |
| 403 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 95.48 |  |  |  |
| 404 | 031002003035 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 405 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 68 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 406 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 407 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 35 |  |  |  |
| 408 | 031002003039 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN80 | 个 | 35 |  |  |  |
| 409 | 031002003040 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 162 |  |  |  |
| 410 | 031002003041 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 411 | 031009001007 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学15学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 011612001033 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 1348.57 |  |  |  |
| 413 | 011612001034 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 841.44 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 69 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 414 | 011612001035 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 255.24 |  |  |  |
| 415 | 03B124 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:10片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 8 |  |  |  |
| 416 | 03B125 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 36 |  |  |  |
| 417 | 03B126 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11+11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 418 | 03B127 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 45 |  |  |  |
| 419 | 03B128 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 21 |  |  |  |
| 420 | 03B129 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 25 |  |  |  |
| 421 | 03B130 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 25 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 70 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 422 | 03B131 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 35 |  |  |  |
| 423 | 03B132 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 34 |  |  |  |
| 424 | 03B133 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 17 |  |  |  |
| 425 | 03B134 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 10 |  |  |  |
| 426 | 03B135 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 54 |  |  |  |
| 427 | 03B136 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20+20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 6 |  |  |  |
| 428 | 03B137 | 散热器拆除 | 1.名称：光排管散热器拆除 2.规格：D108*2000*4 3.其他：详见设计说明 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 71 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 429 | 031001002072 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 43.79 |  |  |  |
| 430 | 031001002080 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 32.06 |  |  |  |
| 431 | 031001002088 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 179.39 |  |  |  |
| 432 | 031001002096 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 467.97 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 72 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 433 | 031001002104 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 231.69 |  |  |  |
| 434 | 031001002111 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 150.33 |  |  |  |
| 435 | 031001002119 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 1348.57 |  |  |  |
| 436 | 031005001119 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:10 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 73 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 437 | 031005001120 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 36 |  |  |  |
| 438 | 031005001121 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11+11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 439 | 031005001122 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:12 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 45 |  |  |  |
| 440 | 031005001123 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 21 |  |  |  |
| 441 | 031005001124 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:14 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 25 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 74 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 442 | 031005001125 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:15 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 25 |  |  |  |
| 443 | 031005001126 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:16 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 35 |  |  |  |
| 444 | 031005001127 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:17 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 34 |  |  |  |
| 445 | 031005001128 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:18 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 17 |  |  |  |
| 446 | 031005001129 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:19 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 75 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 447 | 031005001130 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 54 |  |  |  |
| 448 | 031005001131 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20+20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 6 |  |  |  |
| 449 | 031005004004 | 光排管散热器 | 1.材质、类型:光排管散热器 2.型号、规格:D108*2000*4 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:详见设计要求 | m | 8 |  |  |  |
| 450 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 451 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 452 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 76 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 453 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 454 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  |  |  |
| 455 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 456 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 457 | 031201001013 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 372.83 |  |  |  |
| 458 | 031002001011 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 360 |  |  |  |
| 459 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 360 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 77 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 460 | 031208002009 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.44 |  |  |  |
| 461 | 031208007009 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 106.71 |  |  |  |
| 462 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 463 | 031002003043 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 464 | 031002003044 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 465 | 031002003045 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 35 |  |  |  |
| 466 | 031002003046 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN80 | 个 | 35 |  |  |  |
| 467 | 031002003047 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 162 |  |  |  |
| 468 | 031002003048 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 469 | 031009001008 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业大学17学生公寓采暖管道维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 78 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 470 | 011612001036 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN25 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 1490.53 |  |  |  |
| 471 | 011612001037 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 930.02 |  |  |  |
| 472 | 011612001038 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 282.1 |  |  |  |
| 473 | 03B138 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 50 |  |  |  |
| 474 | 03B139 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:11+11片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 4 |  |  |  |
| 475 | 03B140 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:12片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 29 |  |  |  |
| 476 | 03B141 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:13片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 79 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 477 | 03B142 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:14片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 30 |  |  |  |
| 478 | 03B143 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:15片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 46 |  |  |  |
| 479 | 03B144 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:16片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 80 |  |  |  |
| 480 | 03B145 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:17片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 65 |  |  |  |
| 481 | 03B146 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:18片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 23 |  |  |  |
| 482 | 03B147 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:19片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 49 |  |  |  |
| 483 | 03B148 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 97 |  |  |  |
| 484 | 03B149 | 散热器拆除 | 1.名称:整组散热器拆除 2.规格:20+20片 3.其他:详见设计说明 | 组 | 14 |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 80 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 485 | 031001002073 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 48.39 |  |  |  |
| 486 | 031001002081 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 35.44 |  |  |  |
| 487 | 031001002089 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 198.27 |  |  |  |
| 488 | 031001002097 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 517.23 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 81 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 489 | 031001002063 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 256.08 |  |  |  |
| 490 | 031001002112 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 166.15 |  |  |  |
| 491 | 031001002120 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 | m | 1490.53 |  |  |  |
| 492 | 031005001132 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 50 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 82 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 493 | 031005001133 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:11+11 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 4 |  |  |  |
| 494 | 031005001134 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:12 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 29 |  |  |  |
| 495 | 031005001135 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:13 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 35 |  |  |  |
| 496 | 031005001136 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:14 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 30 |  |  |  |
| 497 | 031005001137 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:15 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 46 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 83 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 498 | 031005001138 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:16 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 80 |  |  |  |
| 499 | 031005001139 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:17 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 65 |  |  |  |
| 500 | 031005001140 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:18 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 23 |  |  |  |
| 501 | 031005001141 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:19 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 49 |  |  |  |
| 502 | 031005001142 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 97 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 84 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 503 | 031005001143 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:四柱813型 3.片数:20+20 4.其他:散热器成组冲洗含清洗剂等 | 组 | 14 |  |  |  |
| 504 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 505 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 506 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 507 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 508 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  |  |  |
| 509 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 85 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 510 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:硬密封涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 511 | 031201001014 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | m2 | 391.47 |  |  |  |
| 512 | 031002001012 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:现场自拟 | kg | 397.9 |  |  |  |
| 513 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 | kg | 397.9 |  |  |  |
| 514 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉管壳保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.7 |  |  |  |
| 515 | 031208007010 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 117.95 |  |  |  |
| 516 | 031002003049 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 517 | 031002003050 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 518 | 031002003051 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 519 | 031002003052 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN65 | 个 | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 86 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 520 | 031002003053 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌铁皮套管 2.规格:DN80 | 个 | 35 |  |  |  |
| 521 | 031002003054 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 | 个 | 162 |  |  |  |
| 522 | 031002003055 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 523 | 031009001009 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商大C区3#、4#公寓室内粉刷--给水管道维修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 011612001040 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN32-DN50 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 46.2 |  |  |  |
| 525 | 011612001041 | 管道拆除 | 1.名称:拆除原有管道 2.规格:DN70-DN100 3.其他：含管件，支架，阀门拆除等 4.堆放指定地点 | m | 160.4 |  |  |  |
|  |  | 新建给水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 87 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 526 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 14 |  |  |  |
| 527 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 39 |  |  |  |
| 528 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN70 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 107.4 |  |  |  |
| 529 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管-DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 46.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：哈尔滨商业大学学生宿舍采暖管道维修改造工程 | 标段： | 第 88 页 共 88 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 530 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.含法兰安装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 531 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.含法兰安装 | 个 | 35 |  |  |  |
| 532 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合 | kg | 50 |  |  |  |
| 533 | 031201003015 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆 | kg | 50 |  |  |  |
| 534 | 031208002013 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.管道外径:DN125以内 | m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

主材：

| 主 材 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 备注 |
| 1 | 铜闸阀 |  |  |
| 2 | 硬密封涡轮蝶阀 | 详见清单、图纸 |  |
| 3 | 静态平衡阀 | 详见清单、图纸 |  |
| 4 | 法兰闸阀 | 详见清单、图纸 |  |
| 5 | PPR管 | 详见清单、图纸 |  |
| 6 | 自动排气阀 | 详见清单、图纸 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | 详见清单、图纸 |  |
| 8 | 穿楼板套管 | 详见清单、图纸 |  |
| 9 | 镀锌铁皮套管 | 详见清单、图纸 |  |
| 10 | 防锈漆 | 详见清单、图纸 |  |
| 11 | 室内塑料给水管件 | 详见清单、图纸 |  |

# 投标单位所提供各主材必须满足国家标准的同时，需提供各主材品牌、型号、等级等参数。

## 二、具体维修项目内容及施工要求

## （一）所有施工项目应符合国家标准

# （二）施工中所用的施工材料，设备应符合政府强制采购和优先采购政策

政府采购工程项目应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。本项目工程量清单中的施工材料，设备在《节能产品政府采购品目清单》范围内属于强制采购，以“★”号标注的，供应商必须在《节能产品政府采购品目清单》中选择使用。

## 三、编制响应文件的依据及要求

执行最新建设行政主管部门颁布的相关文件。

## 四、验收标准

项目实施过程中严格执行现行国家、黑龙江省质量验收规范。